## 設計書表紙
（物品・業務委託用）
令和6年度
新南陽浄化センター外計装設備点検業務 |  |  |  | 設計書
履行（納入）場所 | 周南市港町地内外
履行（納入）期間 | 契約日 から 令和 7年 3月31日 まで
（着手の日から 日間）

## 設計書
内訳表 １
内 容 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
１．新南陽浄化センター汚水処理設備点検業務費
１） 毎年点検業務費 | 1 | 式 |  |  | 業務明細書より
２） 毎年点検保守材料費 | 1 | 〃 |  |  | 〃
３） 4年毎点検業務費 | 1 | 〃 |  |  | 〃
小 計
２．新南陽浄化センター汚泥処理設備点検業務費
１） 毎年点検業務費 | 1 | 式 |  |  | 業務明細書より
２） 2年毎点検業務費 | 1 | 〃 |  |  | 〃
小 計
３．新南陽北部浄化センター点検業務費
１） 毎年点検業務費 | 1 | 式 |  |  | 業務明細書より
２） 毎年点検保守材料費 | 1 | 〃 |  |  | 〃
３） 2年毎点検業務費 | 1 | 〃 |  |  | 〃
４） 2年毎点検保守材料費 | 1 | 〃 |  |  | 〃
小 計
４．古開作汚水中継ポンプ場点検業務費
１） 毎年点検業務費 | 1 | 式 |  |  | 業務明細書より
２） 2年毎点検業務費 | 1 | 〃 |  |  | 〃
小 計
５．福川汚水中継ポンプ場点検業務費
１） 2年毎点検業務費 | 1 | 式 |  |  | 業務明細書より
小 計
計（年間点検業務費）
内訳表 ２
内 容 | 数量 | 単位 |  |  | 備考
年間保守業務費 | 1 | 式
計（年間保守業務費）
0
業務原価
0
諸経費
業務価格
消費税相当額 |  |  |  |  | 10%
業務委託費計

## 明細
令和6年度新南陽浄化センター外計装設備点検業務明細書
新南陽浄化センター汚水処理設備計装点検詳細
毎年点検業務費
装置名称 | 機器名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
着水井汚水ｐH計 | ｐHセンサー/アナライザー | 1 | 台
1号放流水量 | 水位発信器 | 1 | 台
| 指示計 | 1 | 台
2号放流水量 | 水位発信器 | 1 | 台
| 指示計 | 1 | 台
放流水ｐH計 | ｐHセンサー/アナライザー | 1 | 台
放流水UV計 | UV計 | 1 | 台
小計
毎年点検保守材料費
機器名称 | 保守材料名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
ｐH計 | 試薬、KCl溶液 | 2 | 式
UV計（東亜DKK製OPM-1610） | 補修部品（4年目） | 1 | 式
小計
4年毎点検業務費
装置名称 | 機器名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
沈砂池曝気風量 | 現場指示計 | 1 | 台
重油タンク貯油量 | 静電容量式レベル計 | 1 | 台
| 現場指示計 | 1 | 台
灯油タンク貯油量 | 現場指示計 | 1 | 台
小計
新南陽浄化センター汚泥処理設備計装点検詳細
毎年点検業務費
装置名称 | 機器名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
濃縮汚泥引抜量 | 電磁流量計 | 1 | 台
汚泥洗浄水量 | 電磁流量計 | 1 | 台
洗浄汚泥量 | 電磁流量計 | 1 | 台
洗浄汚泥移送量 | 電磁流量計 | 1 | 台
小計
2年毎点検業務費
装置名称 | 機器名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
1系列 第1消化タンク液位 | フランジ式液位伝送器 | 1 | 台
| 現場指示計 | 1 | 台
1系列 第1消化タンク1号温度 | 温度変換器 | 1 | 台
1系列 第1消化タンク2号温度 | 温度変換器 | 1 | 台
1系列 消化タンク内圧力 | 差圧伝送器 | 1 | 台
1系列 第2消化タンク液位 | フランジ式液位伝送器 | 1 | 台
| 現場指示計 | 1 | 台
1系列 第2消化タンク1号温度 | 温度変換器 | 1 | 台
1系列 第2消化タンク2号温度 | 温度変換器 | 1 | 台
1系列 消化汚泥引抜量 | 電磁流量計 | 1 | 台
1号分離液調整槽液位 | 差圧伝送器 | 1 | 台
| 現場指示計 | 1 | 台
1系列 第1消化タンクガス発生量 | 差圧伝送器 | 1 | 台
1号洗浄汚泥量貯留タンク液位 | 差圧伝送器 | 1 | 台
| 警報設定器 | 2 | 台
洗浄汚泥貯留槽液位 | 差圧伝送器 | 1 | 台
| 現場指示計 | 1 | 台
脱水1号薬品溶解槽液位 | フランジ式液位伝送器 | 1 | 台
脱水2号薬品溶解槽液位 | フランジ式液位伝送器 | 1 | 台
ボイラー供給ガス量 | 差圧伝送器 | 1 | 台
1号遠心脱水機 | 電磁流量計 | 2 | 台
| 指示計 | 2 | 台
2号遠心脱水機 | 電磁流量計 | 2 | 台
| 指示計 | 2 | 台
小計
新南陽北部浄化センター計装点検詳細
毎年点検業務費
装置名称 | 機器名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
放流水流量 | 指示計 | 1 | 台
| 積算計 | 1 | 台
汚水ポンプ水位計 | 投込み式水位計 | 1 | 台
| 指示計 | 2 | 台
| 警報設定器 | 3 | 台
1号返送汚泥濃度 | 超音波濃度計 | 1 | 台
| 指示計 | 1 | 台
| 記録計 | 1 | 台
| 警報設定器 | 1 | 台
放流水ｐH計 | ｐHセンサー/変換器 | 1 | 台
| 警報設定器 | 1 | 台
| 記録計 | 1 | 台
放流水UV計 | UV計 | 1 | 台
| 指示計 | 1 | 台
| 演算器 | 1 | 台
小計
毎年点検材料費
機器名称 | 保守材料名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
UV計（東亜DKK製OPM-1610） | 補修部品（9年目） | 1 | 式
PH計 | 試薬、KCl溶液 | 1 | 式
小計
2年毎点検業務費
装置名称 | 機器名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
1系返送汚泥流量 | 電磁流量計 | 1 | 台
| 指示計 | 1 | 台
| 手動操作機 | 1 | 台
| 積算計 | 1 | 台
余剰汚泥流量 | 電磁流量計 | 1 | 台
| 指示計 | 1 | 台
| 積算計 | 1 | 台
汚水流入量 | 電磁流量計 | 1 | 台
| 指示計 | 1 | 台
| 記録計 | 1 | 台
| 積算計 | 1 | 台
№1DO計 | DOセンサー/変換器 | 1 | 台
| 指示計 | 1 | 台
№2DO計 | DOセンサー/変換器 | 1 | 台
| 指示計 | 1 | 台
DO記録計（№1/№2共通） | 記録計 | 1 | 台
返流水槽液位 | フランジ式液位伝送器 | 1 | 台
| 指示計 | 1 | 台
| 警報設定器 | 2 | 台
小計
2年毎点検保守材料費
機器名称 | 保守材料名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
DO計 | LDO2交換用センサーキャップ | 2 | 式
小計
古開作汚水中継ポンプ場計装点検詳細
毎年点検業務費
装置名称 | 機器名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
ポンプ井水位 | 指示計 | 3 | 台
| 記録計 | 1 | 台
| フランジ式液位伝送器 | 1 | 台
小計
2年毎点検業務費
装置名称 | 機器名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
流入渠水位 | 投込み式水位計 | 1 | 台
| 指示計 | 3 | 台
1号送水流量 | 電磁流量計 | 1 | 台
| 指示計 | 2 | 台
2号送水流量 | 電磁流量計 | 1 | 台
| 指示計 | 2 | 台
総送水流量 | 指示計 | 2 | 台
| 加算器 | 1 | 台
| 積算計 | 2 | 台
小計
福川汚水中継ポンプ場計装点検詳細
2年毎点検業務費
装置名称 | 機器名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
流入渠水位 | 投込み式水位計 | 1 | 台
| 指示計 | 2 | 台
| 警報設定器 | 1 | 台
ポンプ井水位 | 投込み式水位計 | 2 | 台
| 指示計 | 4 | 台
| 記録計 | 1 | 台
送水流量 | 電磁流量計 | 1 | 台
| 指示計 | 2 | 台
小計