別記要領様式第３号

補　強　計　画　書

| 建物名称 | 邸 |  |
| --- | --- | --- |
| 耐震改修設計者 | 氏 名 | （ ）建築士（ ）登録第 号 印 |
|  | 建築士 事務所名 | （ ）建築士事務所 （ ）知事登録 第 号 |
| 診断方法 | □ 一般診断 □ 精密診断 |  |

≪添付書類≫

１．補強計画の概要

２．建物概要

３．平面図

４. 柱頭柱脚金物算定表、使用金物一覧、使用金物カタログ（コピー可）、

算定平面図及び算定立面図

５．診断表

６．木造住宅耐震補強計画報告書

＜注＞

・耐震改修の設計者について、氏名、押印、建築士事務所名を記入する。

・診断方法の別を記入する。

・「一般診断法による診断の実務」の診断プログラム、又は、（一財）日本建築防災協会の認定したプログラムにより作成する場合は、添付書類の２～６までを印刷したものを添付する。

１．補強計画の概要

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（その他）

＜注＞

・耐震診断の結果から、補強方針や具体的な補強方法等について、箇条書きで記入する。

２．建物概要

（１）　建物名称　　　：

（２）　所在地　　　　：

（３）　建築時期　　　：昭和　　　年竣工

（４）　建物仕様　　　：木造　　階建

（５）　地域係数　Ｚ　：０．８（山口県）

（６）　軟弱地盤割増　：

（７）　形状割増係数　：

（８）　積雪深さ　　　：無し（１ｍ未満）

（９）　基礎形式　　　：

（１０）床仕様　　　　：

（１１）主要な柱の径　：

（１２）接合部　　　　：

＜注１＞

・診断する際の必要な基礎データを記入

・（３）竣工年の記入

・（４）階数を記入。混構造の場合、構造ごとに階数を記入。（平面的な混構造の場合は補助の対象外となる。）

屋根および壁の仕様により、「軽い」、「重い」、「非常に重い」を記入

・（６）地盤が著しく軟弱な場合、「１．５」を記入し必要耐力を割増する。

・（７）短辺の長さが４．０ｍ未満の場合は「１．１３」を記入し、必要耐力を割増する。

・（９）基礎仕様の分類Ⅰ～Ⅲを記入

・（１０）床仕様の分類Ⅰ～Ⅲを記入

・（１１）方法２（伝統的構造）の場合は、柱の径１４０mm以上が必要

・（１２）接合部仕様の分類Ⅰ～Ⅳを記入

＜注２＞

・精密診断法による場合は、「木造住宅の耐震診断と補強方法」の診断例を参考に項目を追加する。

３．平面図

（１）補強後の各階の計画平面図を作成（増築をあわせて行う場合、増築部分も含む。）

（２）縮尺は１／１００を標準とする。

（３）グリッド線又は寸法線を記入（建物及び耐力壁の寸法のわかるもの。）

（４）耐力壁の図示

・既存耐力壁の位置　　　　：黒塗り（　　　　）

補

・非耐力壁を補強する位置　：黒塗り＋「補」記入（　　　　）

・耐力壁を新設する位置　　：斜線（　　　　）

（５）４分の１ライン

（６）住宅以外の用途の別を図示（赤線で囲む）

（７）増築をする場合、既存部分と増築部分の別

＜注＞診断プログラムにより作成する場合は、住宅以外の用途の部分及び増築部分を追記する。

４.　柱頭柱脚金物算定表、使用金物一覧、使用金物カタログ（コピー可）、

算定平面図及び算定立面図

・平成12年建設省告示第1460号「木造の継手及び仕口の構造方法を定める件」第二号のただし書きにより接合金物を求める方法に準拠した計算によるものを添付。

・金物の箇所、数量がわかる使用金物一覧を添付。併せて、使用する金物のカタログ（コピー可）を添付。

・耐震補強する箇所がわかるように色づけする等明確にした、算定平面図及び算定立面図を添付。

５．診断表

・「木造住宅の耐震診断と補強方法」の診断例に準じて、必要耐力の算定、保有耐力の算定、各低減係数及び上部構造評点の計算表を記入

・「診断プログラム」で作成した場合は、診断表を印刷したものを添付

６．木造住宅耐震補強計画報告書

【地盤】

| 地盤 | 対策 | 記入 | 注意事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| よい |  |  |  |
| 普通 |  |  |  |
| 悪い （埋立地、盛土、軟弱地盤） | 表層の地盤改良を行っている |  |  |
|  | 杭基礎である |  |  |
|  | 特別な対策を行っていない |  |  |

【地形】

| 地形 | 対策 | 記入 | 注意事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平坦・普通 |  |  |  |
| がけ地、急斜面 | コンクリート擁壁 |  |  |
|  | 石積み |  |  |
|  | 特別な対策を行っていない |  |  |

【基礎】

| 基礎 | 対策 | 記入 | 注意事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鉄筋コンクリート | 健全 |  |  |
|  | ひび割れが生じている |  |  |
| 無筋コンクリート | 健全 |  |  |
|  | 軽微なひび割れが生じている |  |  |
|  | ひび割れが生じている |  |  |
| 玉石基礎 | 足固めあり |  |  |
|  | 足固めなし |  |  |
| その他 （ブロック基礎） |  |  |  |

【上部構造】

| 上部構造評点のうち最小の値 |  |
| --- | --- |

1.5以上：倒壊しない　1.0～1.5未満：一応倒壊しない　0.7～1.0未満：倒壊する可能性がある

【その他注意事項】

＜注＞

・記入欄の該当する項目に○印を記入する。

・注意点があれば、注意事項欄に記入する。