## 参考
参考
|  |  | 工事名称 | 旧鹿野総合支所解体工事
|  |  | 工事場所 | 周南市大字鹿野上3277番地ほか
|  |  | 工 期 | 着手の日から250日間
工事概要
旧鹿野総合支所解体工事 敷地面積 6,045.443㎡ 総合支所棟 RC造 地下1階地上3階建て 延床面積3,067．84㎡ その他 附属建屋及び外構の撤去
※ | 本内訳明細書に記載の項目・数量は、参考であって、工事請負契約書第1条に定める設計図書ではありません。 内訳の如何にかかわらず、契約上なんら拘束をするものではありません。 なお、内訳明細書に記載の項目・数量に関する質問には一切回答いたしません。
周南市

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
（率分+積上げ分） | 1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
建物解体
1
式
外構撤去工事
1
式
発生材運搬・処分
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
直接仮設
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
建築工事 科目別内訳
建物解体
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ建材撤去
1
式
解体
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
外構撤去工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
外構撤去
1
式
計
建築工事 科目別内訳
発生材運搬・処分
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
直接仮設
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
建物解体
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ建材撤去 | 撤去
1
式
計
解体
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
外構撤去工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
外構撤去 | 撤去
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
発生材運搬・処分
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
直接仮設 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場
1
式
内部足場
1
式
災害防止
1
式
仮設材運搬
1
式
計
建築工事 細目別内訳
建物解体 |  | ｱｽﾍﾞｽﾄ建材撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(外部)
屋根ｼｰﾄ防水撤去 | 石綿含有
| 養生 集積共 | 705
㎡
屋根ﾊﾟｰﾗｲﾄｺﾝｸﾘｰﾄ | 石綿含有
撤去 | 養生 集積共 | 696
㎡
床ﾊﾟｰﾗｲﾄｺﾝｸﾘｰﾄ | 石綿含有
撤去 | 養生 集積共 | 187
㎡
床ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去 | 石綿含有
| 養生 集積共 | 187
㎡
外壁吹付材撤去 | 石綿含有
| 養生 集積共 | 502
㎡
外壁塗仕上材撤去 | 石綿含有
| 養生 集積共 | 245
㎡
軒裏吹付材撤去 | 石綿含有
| 養生 集積共 | 69.1
㎡
煙突ｶﾎﾟｽﾀｯｸ撤去 | 石綿含有
| 養生 集積共 | 20
ｍ
煙突周囲 | 石綿含有
石綿ﾊﾟｯｷﾝ撤去 | 養生 集積共 | 1.7
ｍ
屋根ｽﾚｰﾄ葺撤去 | 石綿含有
| 集積共 | 6
| ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 |  | ㎡
(内部)
床ﾊﾟｰﾗｲﾄｺﾝｸﾘｰﾄ | 石綿含有
撤去 | 養生 集積共 | 10.1
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 | 石綿含有
| 養生 集積共 | 1,633
㎡
床ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去 | 石綿含有
| 養生 集積共 | 70
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
建物解体 |  | ｱｽﾍﾞｽﾄ建材撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
立上りｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 石綿含有
撤去 | 養生 集積共 | 11.5
㎡
壁ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 一重 石綿含有
| 集積共 | 6.2
㎡
壁仕上塗材撤去 | 石綿含有
| 養生 集積共 | 14.9
㎡
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 一重 石綿含有
| 集積共 | 1,690
㎡
設備機器 | 石綿含有
撤去 | 養生 集積共
空調ﾀﾞｸﾄﾊﾟｯｷﾝ136か所、給水ｴﾙﾎﾞ28
9個、ﾎﾞｲﾗｰﾊﾟｯｷﾝ5か所
1
式
発電機配管ﾌﾗﾝｼﾞ | ｶﾞｽｹｯﾄｱｽﾍﾞｽﾄ含有
撤去 | 15A～100A | 2
か所
計
建築工事 細目別内訳
建物解体 |  | 解体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
■総合支所
躯体解体 | 圧砕機主体
1,529
ｍ3
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | 大型ﾌﾞﾚｰｶ、圧砕機併用
292
ｍ3
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | 大型ﾌﾞﾚｰｶ、圧砕機併用
105
ｍ3
鉄筋切断 | 集積共
1,926
ｍ3
内部造作材撤去
3,068
㎡
電気機器類撤去 | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ1基、変圧器三相150KVA*1台
進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ三相50Kvar(ﾘｱｸﾄﾙ共)*1
台、変圧器単相3KVA*1台
発電機4.5KVA*1台、5.0KVA*1台
照明器具409台、誘導灯16台、盤類6
6面、ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶｰ14個、ﾊﾟﾗﾎﾞﾅｱﾝﾃﾅ1
個、鋼管柱5本、蓄電池72個
1
式
機械機器類撤去 | ﾎﾞｲﾗｰ、空気調和機、送風機、
| 水槽、ﾎﾟﾝﾌﾟ、屋内消火栓、 | 1
| 衛生器具 |  | 式
配管類撤去 | 弁類
1
式
小計
■車庫
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | 大型ﾌﾞﾚｰｶ、ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用
11.2
ｍ3
上屋解体 | 手こわし・機械併用
36.6
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
建物解体 |  | 解体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | 大型ﾌﾞﾚｰｶ、圧砕機併用
6
ｍ3
鉄筋切断 | 集積共
10.8
ｍ3
電気機器類撤去 | 照明器具1台
1
式
小計
■自転車置場
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | 大型ﾌﾞﾚｰｶ、ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用
0.8
ｍ3
上屋解体 | 手こわし・機械併用 ｱﾙﾐ
19.4
㎡
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | 大型ﾌﾞﾚｰｶ、圧砕機併用
1.8
ｍ3
鉄筋切断 | 集積共
2.6
ｍ3
小計
■ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫
躯体解体 | 圧砕機主体
1.3
ｍ3
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | 大型ﾌﾞﾚｰｶ、圧砕機併用
1.1
ｍ3
鉄筋切断 | 集積共
1.1
ｍ3
小計
建築工事 細目別内訳
建物解体 |  | 解体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
■トイレ棟
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | 大型ﾌﾞﾚｰｶ、圧砕機併用
4.8
ｍ3
木造上屋解体 | 手こわし・機械併用
25.8
㎡
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | 大型ﾌﾞﾚｰｶ、圧砕機併用
2.2
ｍ3
鉄筋切断 | 集積共
4.8
ｍ3
電気機器類撤去 | 照明器具16台、盤類1面
1
式
機械機器類撤去 | 衛生器具
1
式
小計
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
外構撤去工事 |  | 外構撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
■外構・土工
重機回送費 | とりこわし機械 高所作業車
| ﾗﾌﾀｰ25t | 1
式
根切り | 総掘り
| 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 1,229
ｍ3
埋戻し(B種) | - 発生土
505
ｍ3
整地
3,936
㎡
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り | 170
| 19.5㎞以下 |  | ｍ3
発生土処分
170
ｍ3
小計
■外構とりこわし
・囲障
縁石撤去 | 180/210×300×600
| 集積共 | 86
ｍ
縁石撤去 | 120×120×600
| 集積共 | 34
ｍ
L型側溝撤去 | W350
| 集積共 | 146
ｍ
地業撤去 | 集積共
13
ｍ3
小計
■外構とりこわし
・舗装
建築工事 細目別内訳
外構撤去工事 |  | 外構撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶｯﾀｰ入れ | ｱｽﾌｧﾙﾄ面 厚さ15cm以下
26
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 | t100 集積共
2,250
㎡
ﾀｲﾙ舗装撤去 | t60
40
㎡
ｲﾝﾀﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 | t60
撤去 |  | 60
㎡
舗装路盤材 | t100～250程度
とりこわし | 集積・積込み共 | 351
ｍ3
小計
■外構とりこわし
・工作物
案内板①撤去 | W2000×D370×H2100
(山口県･環境庁) |  | 1
か所
告示板①撤去 | W1510×D100×H1630
(ｽﾃﾝﾚｽ製) |  | 1
か所
告示板②撤去 | W1000×D90×H1510
(自衛隊) |  | 1
か所
告示板③撤去 | W2300×D250×H1840
(ｽﾃﾝﾚｽ製) |  | 1
か所
石碑撤去 | W350×D210×H1100
1
か所
案内板②(木製) | 200Φ×H1450
撤去 |  | 1
(山口県･環境庁) |  |  | か所
藤棚撤去 | W4000×D4000×H3150
1
か所
案内板③撤去 | 2,400Φ×D700×H1840
(ｽﾃﾝﾚｽ製) |  | 1
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
外構撤去工事 |  | 外構撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
看板①撤去 | △W600×D40×H4000
1
か所
看板②撤去 | W1500×D90×H1000
1
か所
ﾊﾞﾘｶｰ撤去 | W720×H820 60Φ
3
か所
名称板撤去 | W1520×D500×H1000
(石製) |  | 1
か所
名称板撤去 | W1000×D600×H500
(御影石) |  | 1
か所
ﾌﾗｯｸﾞﾎﾟｰﾙ撤去 | H6000
3
か所
ﾍﾞﾝﾁ①撤去 | W2000×D400×H350
(石製) |  | 1
か所
手摺①撤去 | 34Φ H680
(ｽﾃﾝﾚｽ製) |  | 15
ｍ
手摺②撤去 | □80/□60 H650
(ｱﾙﾐ製) |  | 22
ｍ
石碑撤去 | W1900×D1400×H2400
1
か所
車止め撤去 | W500×D150×H150
42
か所
看板④撤去 | W1300×D90×H1300
1
か所
外灯基礎撤去 | W500×D500×H800
6
か所
擁壁撤去 | 集積共
34.2
ｍ3
階段撤去 | 集積共
6
ｍ3
建築工事 細目別内訳
外構撤去工事 |  | 外構撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
地業撤去 | 集積共
19
ｍ3
小計
■外構とりこわし
・植栽
芝生撤去
858
㎡
高木伐採 | 幹周りφ400 高さH5000
(番号:1) | 葉張り3000 | 1
本
高木伐採 | 幹周りφ500 高さH15000
(番号:2) | 葉張り6000 | 1
本
高木伐採 | 幹周りφ350 高さH4000
(番号:3) | 葉張り3000 | 1
本
高木伐採 | 幹周りφ300 高さH3000
(番号:4) | 葉張り3000 | 1
本
高木伐採 | 幹周りφ350 高さH13000
(番号:5) | 葉張り5000 | 2
本
高木伐採･伐根 | 高さH3000
(番号:6) |  | 1
本
中木伐採 | 幹周りφ400 高さH1000
(番号:7) | 葉張り2000 | 1
本
高木伐採 | 幹周りφ200 高さH3000
(番号:8) | 葉張り3000 | 3
本
植栽伐採･伐根 | 高さH1300
(番号:9) | 葉張り5000 | 1
本
植栽伐採･伐根 | 高さH1200
(番号:10) | 葉張り5000 | 1
本
高木伐採･伐根 | 幹周りφ200 高さH4000
(番号:11) | 葉張り2000 | 1
本
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
外構撤去工事 |  | 外構撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高木伐採･伐根 | 幹周りφ400 高さH10000
(番号:12) | 葉張り6000 | 1
本
高木伐採･伐根 | 幹周りφ150 高さH3000
(番号:13) | 葉張り4000 | 1
本
中木伐採･伐根 | 高さH2000
(番号:19) |  | 1
本
中木伐採･伐根 | 高さH2000
(番号:20) | 葉張り4000 | 1
本
高木伐採･伐根 | 高さH4000
(番号:21) | 葉張り2000 | 4
本
高木伐採･伐根 | 幹周りφ100 高さH3000
(番号:22) | 葉張り800 | 32
本
低木伐採･伐根 | 幹周りφ100 高さH800
(番号:23) | 葉張り1000 | 13
本
中木(ﾏﾂ) | 幹周りφ100 高さH2000
伐採･伐根 | 葉張り2000 | 1
(番号:24) |  |  | 本
高木(ﾏﾂ) | 幹周りφ300 高さH3000
伐採･伐根 | 葉張り2000 | 1
(番号:25) |  |  | 本
中木(ﾏﾂ) | 幹周りφ200 高さH2500
伐採･伐根 | 葉張り3000 | 1
(番号:26) |  |  | 本
高木(ﾏﾂ) | 幹周りφ200 高さH3000
伐採･伐根 | 葉張り3000 | 1
(番号:27) |  |  | 本
高木(ﾏﾂ) | 幹周りφ100 高さH3000
伐採･伐根 | 葉張り3000 | 1
(番号:28) |  |  | 本
高木(ﾏﾂ) | 幹周りφ100 高さH3000
伐採･伐根 | 葉張り3000 | 1
(番号:29) |  |  | 本
中木(ﾏﾂ)伐採･伐 | 幹周りφ100 高さH2000
(番号:30) | 葉張り2000 | 1
本
高木(ﾏﾂ) | 幹周りφ200 高さH3000
伐採･伐根 | 葉張り3000 | 1
(番号:31) |  |  | 本
建築工事 細目別内訳
外構撤去工事 |  | 外構撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
中木伐採･伐根 | 高さH1600
(番号:32) | 葉張り1200 | 1
本
中木伐採･伐根 | 高さH1200
(番号:33) | 葉張り1200 | 1
本
中木伐採･伐根 | 高さH1500
(番号:34) | 葉張り1500 | 1
本
中木伐採･伐根 | 高さH1300
(番号:35) | 葉張り1300 | 1
本
中木伐採･伐根 | 高さH1000
(番号:36) | 葉張り1000 | 1
本
中木伐採･伐根 | 高さH2000
(番号:37) | 葉張り2000 | 1
本
中木伐採･伐根 | 高さH1600
(番号:38) | 葉張り1600 | 1
本
低木伐採･伐根 | 高さH900
(番号:39) | 葉張り900 | 1
本
中木伐採･伐根 | 高さH1300
(番号:40) | 葉張り1300 | 1
本
中木伐採･伐根 | 高さH1800
(番号:41) |  | 1
本
低木伐採･伐根 | 高さH700
(番号:42) |  | 1
本
高木伐採･伐根 | 幹周りφ500 高さH3000
(番号:46) |  | 1
本
低木伐採･伐根 | 高さH900
(番号:47) |  | 1
本
低木伐採･伐根 | 高さH800
(番号:48) |  | 1
本
中木伐採･伐根 | 高さH2000
(番号:49) |  | 1
本
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
外構撤去工事 |  | 外構撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
中木伐採･伐根 | 幹周りφ50 高さH2500
(番号:50) |  | 17
本
中木(ﾏﾂ) | 幹周りφ200 高さH2000
伐採･伐根 | 葉張り2000 | 1
(番号:51) |  |  | 本
中木伐採･伐根 | 高さH1400
(番号:52) | 葉張り1400 | 1
本
大王松伐採 | 幹周りφ800 高さH15000
(番号:53) | 葉張り6000 | 1
本
低木伐採・伐根 | 幹周りφ50 高さH1000
(番号:55) | 葉張り500 | 5
本
小計
■外構とりこわし
・庭石
庭石撤去 | W1000×D800×H400
(番号:a) |  | 1
か所
庭石撤去 | W2000×D1200×H500
(番号:b) |  | 1
か所
庭石撤去 | W700×D700×H300
(番号:c) |  | 1
か所
庭石撤去 | W1500×D600×H600
(番号:d) |  | 1
か所
庭石撤去 | W500×D400×H300
(番号:e) |  | 1
か所
庭石撤去 | W900×D400×H300
(番号:f) |  | 1
か所
庭石撤去 | W800×D800×H800
(番号:g) |  | 1
か所
庭石撤去 | W600×D500×H300
(番号:h) |  | 1
か所
建築工事 細目別内訳
外構撤去工事 |  | 外構撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
庭石撤去 | W600×D500×H300
(番号:i) |  | 1
か所
庭石撤去 | W1000×D600×H1000
(番号:j) |  | 1
か所
庭石撤去 | W1000×D800×H700
(番号:k) |  | 1
か所
庭石撤去 | W800×D900×H500
(番号:l) |  | 1
か所
庭石撤去 | W700×D700×H200
(番号:m) |  | 1
か所
庭石撤去 | W1100×D400×H400
(番号:n) |  | 1
か所
庭石撤去 | W600×D500×H200
(番号:o) |  | 1
か所
庭石撤去 | W1100×D500×H400
(番号:p) |  | 1
か所
庭石撤去 | W800×D600×H150
(番号:q) |  | 1
か所
庭石撤去 | W500×D500×H800
(番号:r) |  | 1
か所
庭石撤去 | W1700×D800×H800
(番号:s) |  | 1
か所
庭石撤去 | W900×D900×H400
(番号:t) |  | 1
か所
庭石撤去 | W1500×D1000×H1000
(番号:u) |  | 1
か所
庭石撤去 | W1200×D800×H400
(番号:v) |  | 1
か所
庭石撤去 | W1900×D1800×H1000
(番号:w) |  | 1
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
外構撤去工事 |  | 外構撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
庭石撤去 | W1600×D1300×H200
(番号:x) |  | 1
か所
小計
■外構整備
松杭＋ﾄﾗﾛｰﾌﾟ設置 | H=1,200 @2,000
| ﾄﾗﾛｰﾌﾟ 2段 | 128
ｍ
(機械設備)
立形水栓 | 散水栓 ｷｰ式 13A
1
個
散水栓(箱共) | 13A
取付 |  | 1
個
配管切断・接続
1
式
(電気設備撤去)
機器類撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄ柱*1本(PAS 3P200A*1台共)
盤類2面
外灯ﾎﾟｰﾙ5台
照明器具1台
| 木柱2本 | 1
| 鋼管ﾎﾟｰﾙ2本 |  | 式
建柱車ﾘｰｽ費
1
式
高所作業車ﾘｰｽ費
1
式
土工事
1
式
(機械設備撤去)
建築工事 細目別内訳
外構撤去工事 |  | 外構撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | 庁舎
1
式
配管類撤去 | 屋外トイレ
1
式
土工事
1
式
小計
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
発生材運搬・処分 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | 総合支所
1
式
発生材積込み | 車庫
1
式
発生材積込み | ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫
1
式
発生材積込み | 自転車置場
1
式
発生材積込み | ﾄｲﾚ棟
1
式
発生材積込み | ｱｽﾍﾞｽﾄ類
1
式
小計
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 458
| DID区間無し 9.5㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 50
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 砕石 | 562
| DID区間有り 22.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木くず① | 56
| DID区間有り 31.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 木くず② | 41.7
| DID区間有り 31.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 伐採木 | 240
| DID区間無し 49.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | 人力積込 伐採根 | 96
| DID区間無し 49.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗ | 10.7
| DID区間有り 60.㎞以下 |  | ｍ3
建築工事 細目別内訳
発生材運搬・処分 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 4
| DID区間無し 60.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 陶器くず | 4.7
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ | 2
| DID区間無し 19.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 廃ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 がれき類 石類共 | 63
| DID区間無し 22.5㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 がれき類土壁 | 2
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 ｶﾞﾗｽ類(蛍光管) | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 金属くず | 4
| DID区間無し 60.0㎞以下 |  | 台
蓄電池収集運搬
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ発生材運搬 | 総合支所 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 設備
| ﾚﾍﾞﾙ2,3 | 1
式
小計
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
発生材運搬・処分 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 中間
4,733
ｔ
発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 中間
50
台
発生材処分 | 砕石 最終
94
台
発生材処分 | 木くず① 中間
56
ｍ3
発生材処分 | 木くず② 中間
41.7
ｍ3
発生材処分 | 伐採木 中間
240
ｍ3
発生材処分 | 抜根 中間
96
ｍ3
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗ 中間
10.7
ｍ3
発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 中間
33.6
ｍ3
発生材処分 | 陶器くず 最終
3
台
発生材処分 | ｶﾞﾗｽ 最終
2
台
発生材処分 | 廃ﾎﾞｰﾄﾞ類 最終
1.5
ｔ
発生材処分 | がれき類 石類共 最終
63
台
発生材処分 | がれき類 土壁 中間
5.9
ｔ
発生材処分 | ｶﾞﾗｽ類(蛍光管)
| 中間 | 158
kg
建築工事 細目別内訳
発生材運搬・処分 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 金属くず 最終
4
台
発生材処分 | 蓄電池
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分 | 総合支所 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 設備
| ﾚﾍﾞﾙ2,3 | 1
式
産業廃棄物税
1,496
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ
1
式
舗装版切断水 | ｱｽﾌｧﾙﾄ,～10cm,～50m
1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収工事
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 17
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | H=2.0m
| 手間・賃料・基本料・運搬費共 | 312
ｍ
ﾊﾟﾈﾙｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | W6000 H1800 7ヶ月
2
か所
交通誘導員
90
人日
粉塵濃度測定費 | ｶﾎﾟｽﾀｯｸ除去（作業中・作業後）
| 報告書作成 | 1
式
計