## 参考
参考
工 事 名 |  |  | 戸田支所・市民センター外壁防水改修工事
工事場所 |  |  | 周南市大字戸田2845番地の2
工 期 |  |  | 着手の日から180日
工事概要
戸田支所・市民センター外壁防水改修 鉄筋コンクリート造 2階建て
| ※ | 本内訳明細書に記載の項目・数量は、参考であって、工事請負契約書第1条に定める設計図書ではありません。 内訳の如何にかかわらず、契約上なんら拘束をするものではありません。 なお、内訳明細書に記載の項目・数量に関する質問には一切回答いたしません。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
（率計算分＋積上げ分） | 1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
石綿除去
1
式
撤去
1
式
防水改修
1
式
外壁改修
1
式
軒天改修
1
式
塗装改修
1
式
発生材処理
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
弱電設備
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
石綿除去
1
式
計
撤去
1
式
計
防水改修
1
式
計
外壁改修
1
式
計
軒天改修
1
式
計
塗装改修
1
式
計
発生材処理 | 運搬
1
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処理 | 処分
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
動力設備 | 動力幹線
1
式
計
弱電設備
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生
1
式
整理清掃後片付け
1
式
外部足場
1
式
災害防止
1
式
仮設材運搬
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
建築工事 |  | 石綿除去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
隔離養生
1
式
機械損料
1
式
保護服等消耗品費
1
式
石綿含有塗材撤去
1
式
廃棄物処分 | 運搬共
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄﾗｯｸｽ撤去 | 一重張り 石綿含有
| 集積共 | 62.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
建築工事 |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
たてどい撤去 | VP管・ﾄﾞﾚﾝ 集積共
54.6
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
274
ｍ
ﾋﾞﾆﾄｯﾌﾟ撤去 | 一重張り 一般
| 集積共 | 28.6
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
建築工事 |  | 防水改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成高分子系 | S-M2 機械固定工法
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし | 399
(材工共) | - ｼｰﾙ材共 |  | ㎡
高圧水洗
82.1
㎡
塗膜防水(材工共) | X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面
| 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 ﾓﾙﾀﾙ下地 | 81.9
㎡
塗膜防水(材工共) | X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り
| 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 ﾓﾙﾀﾙ下地 | 0.2
㎡
塗膜防水(材工共) | X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り
| 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 ｼｰﾄ下地 | 73.5
㎡
A工法 | 既存ｺﾝｸﾘｰﾄはつり共
7.8
㎡
ﾖｺ型ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ | φ50
| 改修用 | 3
か所
ﾀﾃ型ﾄﾞﾚﾝ | φ75
| 改修用 | 7
か所
ﾀﾃ型中継ﾄﾞﾚﾝ | φ75
| 改修用 | 1
か所
ｽﾃﾝﾚｽ板 | SUS304 厚3.0mm
| 材工共 | 0.6
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
建築工事 |  | 外壁改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
施工数量調査 | ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修
(外壁改修) |  | 646
㎡
Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工 | ﾓﾙﾀﾙ塗り仕上げ面
法(可とう性ｴﾎﾟｷｼ |  | 76
樹脂) |  |  | ｍ
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴ | ﾓﾙﾀﾙ塗り仕上げ面
ﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 | ﾋﾟﾝ13本/㎡ | 2.6
㎡
複層塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り
| ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 | 564
| 下地調整費別途 |  | ㎡
下地調整費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 C-2 ｶﾁｵﾝ系
564
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 20×10 | 274
ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径50
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) | 掴み金物含む | 12.6
ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径75
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) | 掴み金物含む | 42
ｍ
ｴﾙﾎﾞ | φ75
| ｶﾗｰVP | 5
か所
看板・郵便受 | 一時撤去・再取付
け | 手間のみ | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
建築工事 |  | 軒天改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 一部有孔
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 62.3
㎡
天井ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ | ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 幅100 厚1.0mm
張り | ｶﾗｰ電解着色 | 28.6
㎡
ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用 | 厚1.5mm
廻り縁 | ｶﾗｰ電解着色 | 36.9
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
建築工事 |  | 塗装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＥＰ－Ｇ塗り | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 62.3
㎡
ＤＰ塗り | 鉄鋼 1級
| 素地ごしらえ及び下塗り別途 | 59
㎡
錆止め塗料塗り | 鉄鋼面 B種
| 変性ｴﾎﾟｷｼ錆止め 2回 | 59
㎡
下地調整 | 鉄鋼面
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 59
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込
1
式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.2
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 廃ﾌﾟﾗ | 0.5
| DID区間有り 23.0km以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 金属くず | 0.1
| DID区間有り 10.5km以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 非飛散性ASﾎﾞｰﾄﾞ | 0.4
| DID区間有り 60.0km以下 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.4
| 中間 |  | ｔ
発生材処分 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 廃ﾌﾟﾗ | 0.1
| 中間 |  | ｔ
発生材処分 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 金属くず | 0.2
| 最終 |  | ｔ
発生材処分 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 非飛散性ASﾎﾞｰﾄﾞ | 0.4
| 最終 |  | ｍ3
産廃税
0.5
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 16㎜
(VE) |  | 20
取外し再取付 |  |  | ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 22㎜
(VE) |  | 11
取外し再取付 |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 13
取外し再取付 |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
樹脂製 | 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ | (22)
2
個
ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ | LED
取外し・再取付 |  | 3
個
埋込照明器具 | LED
取外し・再取付 |  | 3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS200°×200(WP-SUS)
取外し・再取付 |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS150°×150(WP-SUS)
取外し・再取付 |  | 2
個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
取外し | (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 1
(再使用する) | 125V |  | 個
撤去費 | 防水ｺﾝｾﾝﾄ1個、ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ2個
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 44
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 105
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 54
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 56
ｍ
動力盤改造
(M-2盤) |  | 1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS200°×200(WP-SUS)
10
個
配管支持材 | 配管ﾌﾞﾛｯｸ(ﾀﾞｸﾀｰSUS,H=70)
1
式
電動機接続 | 離線、結線共
16
か所
撤去費 | ｹｰﾌﾞﾙ、電線、電線管、漏電遮断器4
| 個 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
電気設備工事 |  | 弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
光受信機
取外し・再取付 |  | 1
個
撤去費 | UHF、VHFｱﾝﾃﾅ（ﾏｽﾄ共）、ﾌﾞｰｽﾀｰ
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 20
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | H2.0m
| 設置解体運搬費基本料賃料含む | 19.5
ｍ
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | W3.0m×H1.8m 片開き 5か月
| 設置解体運搬費基本料賃料含む | 1
か所
環境測定
1
式
交通誘導警備員B
6
人
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 4.9t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 1
式
計