## 表紙
参考
|  |  | 工事名称 | 第二・尚白保育園再編整備新施設電気設備工事
|  |  | 工事場所 | 周南市岡田町2番23号
|  |  | 工 期 | 着手の日から480日間
工事概要
第二・尚白保育園再編整備新施設建設に伴う電気設備工事一式
※ | 本内訳明細書に記載の項目・数量は、参考であって、工事請負契約書第1条に定める設計図書ではありません。 内訳の如何にかかわらず、契約上なんら拘束をするものではありません。 なお、内訳明細書に記載の項目・数量に関する質問には一切回答いたしません。
周南市

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
保育園棟
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
保育園棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
受変電設備
1
式
発電設備
1
式
構内情報通信網設備
1
式
構内交換設備
1
式
拡声(非常放送)設備
1
式
誘導支援設備
1
式
テレビ共同受信設備
1
式
機械警備設備
1
式
火災報知設備
1
式
屋外構内配電線路
1
式
屋外構内通信線路
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
保育園棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯幹線
1
式
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
1
式
電灯設備 | 非常照明分岐
1
式
電灯設備 | 誘導灯分岐
1
式
電灯設備 | 空調分岐
1
式
電灯設備 | 全熱交換分岐
1
式
電灯設備 | 厨房内ｺﾝｾﾝﾄ分岐
1
式
計
動力設備 | 動力幹線
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
受変電設備
1
式
計
発電設備 | 自家発電
1
式
電気設備工事 中科目別内訳
保育園棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発電設備 | 太陽光発電
1
式
計
構内情報通信網設備
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
拡声(非常放送)設備
1
式
計
誘導支援設備 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ
1
式
誘導支援設備 | ﾄﾞｱﾎﾝ
1
式
誘導支援設備 | ﾄｲﾚ等呼出
1
式
計
テレビ共同受信設備
1
式
計
機械警備設備 | 防犯
| (空配管) | 1
式
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
保育園棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械警備設備 | 入退室管理
| (電気錠) | 1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
屋外構内配電線路
1
式
屋外構内配電線路 | 外灯
1
式
計
屋外構内通信線路
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
保育園棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 78
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 89
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 41
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
69
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
7
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
27
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
6
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
40
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾗｯｸ
11
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
15
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
6
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 20C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 12
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 20C
| 管内 | 4
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 20C
| ﾗｯｸ | 6
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 25㎜
(E) |  | 4
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
保育園棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 隠ぺい配管 39㎜
(E) |  | 4
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい配管 63㎜
(E) |  | 7
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 3
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 600A 1段目
| ｶﾊﾞｰ共 | 5
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 600A L 形 1段目
(直線以外) | ｶﾊﾞｰ共 | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS300*300*200(WP-SUS)
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS700*700*400(WP-SUS)
1
個
電灯動力分電盤 | 1LM-1
1
面
電灯分電盤 | 1L-2
1
面
電灯分電盤 | 2L-1
1
面
電灯分電盤 | 2L-2
1
面
警報表示盤 | 10窓
(既製品) | 停電補償電池共 | 1
面
発電機接続盤 | S-1
| SUS製 | 1
面
同上接続ｹｰﾌﾞﾙ | 5m(両端ﾌﾟﾗｸﾞ共)
(VCT 3.5mm2- 3C) |  | 2
本
配管支持材 | 配管ﾌﾞﾛｯｸ
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
保育園棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画
貫通処理等 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
保育園棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 682
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1,416
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 75
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 77
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 30
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 247
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| FEP内(PF･CD) | 59
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
14
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
5
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 140
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 60
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 25㎜
(E) |  | 5
ｍ
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 14
ﾈｰﾑ無 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 10
ﾈｰﾑ無 |  |  | 個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
保育園棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 2
ﾈｰﾑ無 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×4
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 6
ﾈｰﾑ無 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×6
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
ﾈｰﾑ無 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 1P L 15A ×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 15
ﾈｰﾑ無 |  |  | 個
調光ｽｲｯﾁ | ﾛｰﾀﾘｰ式 片切
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 6
ﾈｰﾑ無 |  |  | 個
24時間換気ｽｲｯﾁ
(別途機械設備支 |  | 8
給品) 取付費 |  |  | 個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ3回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 17
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ6回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 4
個
自動点滅器 | AC100-3A
1
個
熱線ｾﾝｻｰ自動ｽｲｯﾁ | 親器 8A
a | 広角検知形 | 7
個
熱線ｾﾝｻｰ自動ｽｲｯﾁ | 子器 広角検知型
b |  | 5
個
熱線ｾﾝｻｰ自動ｽｲｯﾁ | 親器 3A
c |  | 6
個
熱線ｾﾝｻｰ自動ｽｲｯﾁ | 子器
d | 換気扇連動 | 4
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 13
付) |  |  | 個
金属製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 89
付) |  |  | 個
電気設備工事 細目別内訳
保育園棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 73
) |  |  | 個
金属製 | 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 43
) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS300*300*200(WP-SUS)
2
個
防火区画
貫通処理等 |  | 1
式
LED照明器具A | LSS9 -4 -37 LN
29
個
LED照明器具B | LSS9 -4 -48 LN
60
個
LED照明器具C | LSS9 -4 -65 LN
2
個
LED照明器具C´ | LSS9MP/RP -4 -46 LN
11
個
LED照明器具D | LSS1 -4 -23 LN
15
個
LED照明器具E | LSS1MP/RP -4 -30 LN
6
個
LED照明器具F
29
個
LED照明器具G | LRS1 - -17 LN
165
個
LED照明器具H
118
個
LED照明器具SP-1
4
個
LED照明器具SP-2
9
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
保育園棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具SP-4
12
個
LED照明器具SP-5
9
個
計
電気設備工事 細目別内訳
保育園棟 |  | 電灯設備 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
導入線(PF管内)
53
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1,207
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 861
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 914
ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 54
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 112
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 3
| 125V |  | 個
防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15Ax1E.ET
入線機能付 |  | 5
個
防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15Ax2E.ET 鍵付
3
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極付) | 9
| 250V |  | 個
ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2) | 1
個
ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 抜け止め接地ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ | 1
| 125V |  | 個
ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 20A 3芯×2分岐
| 送り端子付 | 9
個
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ | ｺｰﾄﾞ5ｍ 2P15AE付×4(125V)
(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付) | 抜止め形 | 9
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 194
付) |  |  | 個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
保育園棟 |  | 電灯設備 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
防火区画
貫通処理等 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
保育園棟 |  | 電灯設備 |  |  | 非常照明分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 30
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 335
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
非常用 | K1-LRS11 -2 -
LED照明器具a |  | 65
個
非常用 | 防雨防湿型
LED照明器具b |  | 3
個
防火区画
貫通処理等 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
保育園棟 |  | 電灯設備 |  |  | 誘導灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 41
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 139
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
誘導灯 | SH1-FBF 20 - - BL
2
個
誘導灯 | SH1-FRF 20 P - C
6
個
誘導灯 | SH1-FRF 21 P - BL
3
個
誘導灯 | ST1-FSF 23 - - BL
3
個
誘導灯 | ST1-FSF 22 - - BL
1
個
防火区画
貫通処理等 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
保育園棟 |  | 電灯設備 |  |  | 空調分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
導入線
34
ｍ
導入線(PF管内)
102
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 194
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
121
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
77
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 60
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 25㎜
(E) |  | 21
ｍ
厚鋼電線管(ZG) | 露出配管 22㎜
90
ｍ
金属製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 53
付) |  |  | 個
金属製 | 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 56
) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS400*400*300(WP-SUS)
2
個
電動機結線 | 直入始動方式以外
6
台
配管支持材 | 配管ﾌﾞﾛｯｸ
1
式
防火区画
貫通処理等 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
保育園棟 |  | 電灯設備 |  |  | 全熱交換分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
導入線(PF管内)
45
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 45
ｍ
金属製 | 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 32
) |  |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳
保育園棟 |  | 電灯設備 |  |  | 厨房内ｺﾝｾﾝﾄ分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 12
(PF管内) |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 61
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
12
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 73
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 5
ｍ
ｹｰｽﾌﾞﾚｰｶ | ELCB3P60A
1
個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 8
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極付) | 1
| 250V |  | 個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 4
付) |  |  | 個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
5
個
電動機結線 | 直入始動方式以外
8
台
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
保育園棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 72
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
26
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾗｯｸ
6
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾗｯｸ
12
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
17
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
8
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
12
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
6
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 20C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 14
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 20C
| 管内 | 6
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい配管 39㎜
(E) |  | 10
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい配管 63㎜
(E) |  | 4
ｍ
厚鋼電線管(ZG) | 露出配管 22㎜
6
ｍ
厚鋼電線管(ZG) | 露出配管 42㎜
12
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
保育園棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS300*300*200(WP-SUS)
2
個
配管支持材 | 配管ﾌﾞﾛｯｸ
1
式
防火区画
貫通処理等 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
保育園棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 36
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 19
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 13
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 51
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 12
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
20
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
16
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
17
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
12
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
1
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 51
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 31㎜
(E) |  | 6
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
保育園棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 隠ぺい配管 51㎜
(E) |  | 1
ｍ
厚鋼電線管(ZG) | 露出配管 28㎜
9
ｍ
給排気ｽｲｯﾁ | 1P15A×1 防水
1
個
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
) |  |  | 個
電動機結線 | 直入始動方式以外
2
台
配管支持材 | 配管ﾌﾞﾛｯｸ
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
保育園棟 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧受電盤 | SUS製
1
面
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
変圧器(屋内) | 油入 単相 6kV-210/105V 100kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | 油入 三相 6kV-210V 50kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
消火器 | ABC10型蓄圧式、SUSﾎﾞｯｸｽ共
1
個
搬入費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
保育園棟 |  | 発電設備 |  |  | 自家発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発電機 | 25KVA 3φ3W200V 60Hz
| 85dB | 1
基
据付工事費
1
式
試運転調整費
1
式
消火器 | ABC10型蓄圧式、SUSﾎﾞｯｸｽ共
1
個
搬入費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
保育園棟 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 58
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 8
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
専用ｹｰﾌﾞﾙ取付
（太陽光） |  | 149
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
12
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
6
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 28
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 2
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾗｯｸ | 11
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 25
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 16
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| 管内 | 1
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 19㎜
(E) |  | 4
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
保育園棟 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 25㎜
(E) |  | 4
ｍ
厚鋼電線管(ZG) | 露出配管 16㎜
25
ｍ
厚鋼電線管(ZG) | 露出配管 22㎜
6
ｍ
厚鋼電線管(ZG) | 露出配管 28㎜
1
ｍ
厚鋼電線管(ZG) | 露出配管 36㎜
32
ｍ
厚鋼電線管(ZG) | 露出配管 54㎜
4
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS200*200*100(WP-SUS)
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS300*300*200(WP-SUS)
2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS400*400*200(WP-SUS)
1
個
太陽光発電ｼｽﾃﾑ | 試運転調整共
1
式
配管支持材 | 支持金具
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
保育園棟 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
導入線
14
ｍ
導入線(PF管内)
135
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
106
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P FEP内(PF･CD)
626
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P 管内
11
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 761
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 25㎜
(E) |  | 25
ｍ
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45) ×1
(金属製) |  | 1
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(樹脂製) |  | 32
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
金属製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 32
付) |  |  | 個
異種管接続材
1
式
防火区画
貫通処理等 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
保育園棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 104
ｍ
導入線
14
ｍ
導入線(PF管内)
119
ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.4㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 79
ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.4㎜- 2P
| FEP内(PF･CD) | 38
ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.4㎜- 2P
| 管内 | 4
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
14
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB 管内
5
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 14
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| 管内 | 5
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 157
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 25㎜
(E) |  | 22
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 31㎜
(E) |  | 5
ｍ
端子盤 | 1T-1
1
面
端子盤 | 1T-2
1
面
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
保育園棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
端子盤 | 2T-1
1
面
端子盤 | 2T-2
1
面
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1
(金属製) |  | 1
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS300*300*200(WP-SUS)
1
個
異種管接続材
1
式
防火区画
貫通処理等 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
保育園棟 |  | 拡声(非常放送)設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 662
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 110
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| 管内 | 5
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| FEP内(PF･CD) | 78
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| 管内 | 4
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 7
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 110
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 49
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 19㎜
(E) |  | 5
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 31㎜
(E) |  | 4
ｍ
非常用放送ｱﾝﾌﾟ | 壁掛型非常用放送
| 20回線 240W | 1
台
ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ | 卓上型
| 20局 | 1
個
ｽﾃﾚｵCDｼｽﾃﾑ
1
台
ｽﾋﾟｰｶ | SC6Hi-1(3) V0
34
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
保育園棟 |  | 拡声(非常放送)設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾋﾟｰｶ | SC6Hi-1(3) V3
13
個
ｽﾋﾟｰｶ | 天井埋込型
| 3W、防滴型 | 6
個
ﾜｲﾄﾞﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶ | 15W
3
個
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 3W S(金属製)
39
個
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 39
) |  |  | 個
防火区画
貫通処理等 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
保育園棟 |  | 誘導支援設備 |  |  | ｲﾝﾀｰﾎﾝ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 408
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| FEP内(PF･CD) | 161
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| 管内 | 8
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 161
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 25㎜
(E) |  | 8
ｍ
ｲﾝﾀｰﾎﾝ | 共通線式ｲﾝﾀｰﾎﾝ90局型
| 3通話路式壁掛型 | 35
個
電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
2
個
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 32
) |  |  | 個
防火区画
貫通処理等 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
保育園棟 |  | 誘導支援設備 |  |  | ﾄﾞｱﾎﾝ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 31
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 31
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 6
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 11
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 19㎜
(E) |  | 4
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 3
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(難燃FEP) |  | 21
ｍ
ﾃﾚﾋﾞﾄﾞｱﾎﾝ | 親機（職員室A）
Ｉ | 子機（門扉） | 1
組
ﾃﾚﾋﾞﾄﾞｱﾎﾝ | 親機（職員室B）
ｔ | 子機（玄関B-1） | 1
組
ﾃﾚﾋﾞﾄﾞｱﾎﾝ | 親機（職員室C）
ｔ | 子機（玄関B-2） | 1
組
ﾃﾚﾋﾞﾄﾞｱﾎﾝ | 親機（調理室A）
ｔ | 子機（玄関A-2） | 1
組
ﾜｲﾔﾚｽﾓﾆﾀｰ子機
1
個
地中埋設標 | 鉄製
2
個
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 4
) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS300*300*200(WP-SUS)
1
個
電気設備工事 細目別内訳
保育園棟 |  | 誘導支援設備 |  |  | ﾄﾞｱﾎﾝ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
19
ｍ
土工事 | L=19m
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
保育園棟 |  | 誘導支援設備 |  |  | ﾄｲﾚ等呼出
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 36
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 16
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 16
ｍ
呼出表示器 | 1窓用
2
台
ﾌﾞｻﾞｰ付廊下灯
2
個
復旧ﾎﾞﾀﾝ
2
個
呼出押釦 | 引き紐付き
4
個
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 6
) |  |  | 個
金属製 | 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳
保育園棟 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
導入線
29
ｍ
導入線(PF管内)
38
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
150
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)
14
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB 管内
11
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 52
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 25㎜
(E) |  | 36
ｍ
ﾃﾚﾋﾞ端子 | SH- 7F
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 6
個
増幅器 | 一般 屋内
| CATV-1E | 3
個
分配器 | 一般 屋内 SH-D2
1
個
分配器 | 一般 屋内 SH-D4
1
個
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 6
) |  |  | 個
異種管接続材
1
式
防火区画
貫通処理等 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
保育園棟 |  | 機械警備設備 |  |  | 防犯(空配管)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
導入線(PF管内)
43
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 43
ｍ
金属製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 6
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳
保育園棟 |  | 機械警備設備 |  |  | 入退室管理(電気錠)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 158
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3P
| FEP内(PF･CD) | 50
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3P
| 管内 | 12
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 9
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 31㎜
(E) |  | 4
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 3
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(難燃FEP) |  | 21
ｍ
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 10
) |  |  | 個
電気錠制御盤
1
個
ﾃﾝｷｰ | 液晶付きｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ付
2
個
ﾃﾝｷｰ
4
個
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
19
ｍ
土工事 | L=19m
1
式
異種管接続材
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
保育園棟 |  | 機械警備設備 |  |  | 入退室管理(電気錠)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画
貫通処理等 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
保育園棟 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 424
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| FEP内(PF･CD) | 16
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 30
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| 管内 | 15
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 7P
| FEP内(PF･CD) | 25
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 29
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| FEP内(PF･CD) | 13
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 16
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 38
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 25㎜
(E) |  | 15
ｍ
受信機 | P型1級 15回線 壁掛形
1
面
発信機 | P型1級 埋込型
6
個
表示灯 | 普通
6
個
火災通報装置 | 音声ﾛﾑﾊﾟｯｸ共
1
台
火災通報装置用
電話機 |  | 1
台
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
保育園棟 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
光電式煙感知器 | 2種 蓄積型 露出
29
個
光電式煙感知器 | 2種 蓄積型 露出
| 点検ﾎﾞｯｸｽ共 | 1
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
31
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 防水
5
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 特種 露出
11
個
立会検査
1
工事
防火区画
貫通処理等 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
保育園棟 |  | 屋外構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
導入線
37
ｍ
PAS付属ｹｰﾌﾞﾙ入線 | SOG
8
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 96
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 53
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 41
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 27
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 28
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
(PF管内) |  |  | ｍ
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 FEP内(PF･CD)
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 28
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 管内
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 29
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 7
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 28
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 14
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
保育園棟 |  | 屋外構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管(ZG) | 露出配管 22㎜
28
ｍ
厚鋼電線管(ZG) | 露出配管 36㎜
15
ｍ
厚鋼電線管(ZG) | 露出配管 70㎜
29
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 25㎜
(E) |  | 7
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい配管 39㎜
(E) |  | 7
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい配管 75㎜
(E) |  | 28
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 11
ｍ
耐衝撃性 | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 2
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(難燃FEP) |  | 46
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(難燃FEP) |  | 18
ｍ
強化可とう電線管 | (80)
(S-FEP) |  | 56
ｍ
高圧引込用負荷 | 耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
開閉器(PAS) | VT内蔵･LA内蔵 方向性 ｽﾃﾝﾚｽ製
200A
SOG制御装置(ｽﾃﾝﾚｽ製ﾎﾞｯｸｽ共）
1
台
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車) | 12m- 19㎝- 5.0kN
1
本
電力計器箱 | SUS製
(既製品) |  | 1
個
電気設備工事 細目別内訳
保育園棟 |  | 屋外構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
端末処理 | 38mm2 屋外耐塩
6kV EM-CET |  | 1
か所
接地端子箱 | TB-ST1
1
個
装柱材
1
式
支線
1
組
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 4
か所
接地極 | 900×900×1.5t
(銅板式) |  | 4
か所
接地極埋設標 | 金属製
8
枚
異種管接続材
1
式
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H2-9・R8K-60
| 土工事共 | 1
基
地中埋設標 | 鉄製
1
個
建柱車ﾘｰｽ費
1
式
高所作業車ﾘｰｽ
1
式
配管支持材 | 配管ﾌﾞﾛｯｸ
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS700*700*500(WP-SUS)
1
個
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
27
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
保育園棟 |  | 屋外構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | L=27m
1
式
防火区画
貫通処理等 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
保育園棟 |  | 屋外構内配電線路 |  |  | 外灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
132
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
38
ｍ
厚鋼電線管 | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
(G) |  | 17
ｍ
厚鋼電線管(ZG) | 露出配管 22㎜
5
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(難燃FEP) |  | 72
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(難燃FEP) |  | 30
ｍ
LED照明器具SP-3
1
個
LED照明器具SP-6 | LST1 -60 LJ
| ﾎﾟｰﾙ・ | 1
| ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ共(防水MCCB2P15A×1) |  | 個
LED照明器具SP-7 | LED投光器(水銀灯200形相当)
| 投光器台共 | 1
個
照明ﾎﾟｰﾙ用基礎 | 600×600×H1300
| 無筋 | 1
基
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H1-6・R8K-60
| 土工事共 | 1
基
地中埋設標 | 鉄製
4
個
ｹｰﾌﾞﾙ分岐材
1
式
高所作業車ﾘｰｽ
1
式
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
71
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
保育園棟 |  | 屋外構内配電線路 |  |  | 外灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | L=71m
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
保育園棟 |  | 屋外構内通信線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
導入線
75
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 9
(PF管内) |  |  | ｍ
厚鋼電線管(ZG) | 露出配管 28㎜
75
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(難燃FEP) |  | 342
ｍ
接地極 | 900×900×1.5t
(銅板式) |  | 1
か所
接地極埋設標 | 金属製
1
枚
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H2-9・R8K-60
| 土工事共 | 1
基
地中埋設標 | 鉄製
1
個
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
25
ｍ
異種管接続材
1
式
土工事 | L=25m
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
保育園棟 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生土運搬 | 残土
1
式
発生土処分 | 残土
1
式
計