## Sheet1 (2)
（物品・業務委託用）
令和 8 年度
[6 empty] | 担当課 |  | 浄水課浄水担当
担当者名
| 水道施設自家用電気工作物保安管理業務委託 | [8 empty] | 設計書
|  | 履行場所 | 旧周南市上下水道局庁舎他11箇所
|  | 履行期間 | 令和 8 年 4月 1日 から 令和 9 年 3月 31日 まで
（着手の日から 日間）
内訳表
内 容 |  |  |  | 数量 | 単位 |  | 単価 | 金額 |  | 備考

## 設計
自家用電気工作物保安管理業務委託設計書(電気設備の概要）
事業所の名称 |  | 旧周南市上下水道局庁舎 | 大迫田浄水場 | 菊川浄水場 | 中山中継ポンプ場 | 楠本浄水場 | 長穂浄水場
所在地 |  | 周南市速玉町３－１５ | 周南市桜木町１－１ | 周南市上村８２６－１ | 周南市上村中山１８２８－３ | 周南市富田２－１１－１ | 周南市長穂木津上１５７５
設備容量(KVA) |  | 225 | 650 | 750 | 280 | 750 | 101
最大電力(KW) |  | 120 | 365 | 345 | 183 | 405 | 76
受電電圧(V) |  | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600
| 有無 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無
非常用 | 定格容量（ＫＶＡ） | - | 375 | 800 | - | 250 | -
発電装置 | 定格電圧（V） | - | 6600 | 440 | - | 440 | -
| 平成27年度水道施設自家用電気工作物保安管理業務委託 | - | 1 | 1 | - | 1 | -
蓄電池 | 有無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 無
| 定格容量（Ah/10ｈ） | - | - | 400 | 150 | 50、 300 | -
| 公称電圧（DC V) | - | - | 108 | 108 | 108、 24 | -
| 数量（セル） | - | - | 54 | 54 | 9、 12 | -
通常点検の頻度 |  | 毎月１回 | 毎月１回 | 毎月１回 | 毎月１回 | 毎月１回 | 毎月１回
備 考 |  | - | - | - | 2回線受電 （予備電源方式） | - | -
小 計 (円）
事業所の名称 |  | 須万市浄水場 | 米光浄水場 | 米光取水場 | 馬島ポンプ所 | 柏原浄水場 | 渋川取水地点
所在地 |  | 周南市須万権現原2621-3 | 周南市米光下松本 | 周南市米光字上古市 | 周南市大津島字小田浦2253-15 | 周南市大字鹿野中柏原580 | 周南市大字鹿野上字入野谷823
設備容量(KVA) |  | 8 | 33 | 27 | 15 | 100 | 27
最大電力(KW) |  | 5 | 30 | 25 | 14 | 75 | 17
受電電圧(V) |  | 220 | 220 | 220 | 220 | 6600 | 220
| 有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
非常用 | 定格容量（ＫＶＡ） | 22.5 | 45 | 20 | 22 | 180 | 21.8
発電装置 | 定格電圧（V） | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
| 台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
蓄電池 | 有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
| 定格容量（Ah/10ｈ） | - | - | - | - | - | -
| 公称電圧（DC V) | - | - | - | - | - | -
| 数量（セル） | - | - | - | - | - | -
通常点検の頻度 |  | 隔月１回 | 隔月１回 | 隔月１回 | 隔月１回 | 毎月１回 | 隔月１回
備 考 |  | - | - | - | - | - | -
小 計 (円）
事業所の合計
計
消費税等(10%)
合計