## 参考
参考
|  |  | 工事名称 | 戸田支所・市民センター内部改修工事
|  |  | 工事場所 | 周南市大字戸田2845番地の2
|  |  | 工 期 | 着手の日から150日間
工事概要
建築一式工事、電気・空調設備工事含む 便所、建具、内装及びその他改修
※ | 本内訳明細書に記載の項目・数量は、参考であって、工事請負契約書第1条に定める設計図書ではありません。 内訳の如何にかかわらず、契約上なんら拘束をするものではありません。 なお、内訳明細書に記載の項目・数量に関する質問には一切回答いたしません。
周南市

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
（率計算分+積上げ分） | 1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
機械設備工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
発生材処分
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
便所改修
1
式
建具改修
1
式
内装改修
1
式
その他改修
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
発生材処分
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
換気設備工事
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
便所改修
1
式
計
建具改修
1
式
計
内装改修
1
式
計
その他改修
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
発生材処分
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 運搬
1
式
発生材処分 | 処分
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
換気設備工事 | 撤去
1
式
換気設備工事 | 改修
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し
1
式
養生 | 内部改修
1
式
整理清掃後片付け | 内部改修
1
式
内部足場 | 脚立足場
1
式
仮設間仕切り
1
式
仮設材運搬
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
建築工事 |  | 便所改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜撤去＞
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
25.5
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 | 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
1
ｍ3
床ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
31.6
㎡
壁ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
14.2
㎡
天井下地撤去 | 集積共
18.2
㎡
天井点検口撤去 | 集積共
3
か所
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 石綿含有
撤去 | 集積共 | 18.2
㎡
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去
23.8
㎡
木製戸撤去 | 片開き戸 扉のみ 集積共
2.6
㎡
＜床改修＞
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=21、S15
1.3
ｍ3
構造体強度補正
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
建築工事 |  | 便所改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通型枠 | 小型構造物
0.6
㎡
型枠運搬費 | 2ｔ車 30㎞程度 往復
0.6
㎡
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ | D10 L490
60
本
鉄筋溶接 | 片面10d
30
か所
床ｺﾝｸﾘｰﾄ均し | 金ごて ﾀｲﾙ下地
36.4
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 抗菌・防滑仕様 厚さ2.0
| 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 熱溶接工法 | 33.2
㎡
汚垂石 | 600×750(800) t6
| 材料代、加工費、施工費共 | 6
枚
＜壁改修＞
軽量鉄骨壁下地 | 100形 下地張りなし @300
6.6
㎡
内装壁ﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 有機系接着張り(ﾀｲﾌﾟⅠ)
| Ⅲ類 施ゆう 150㎜角 | 14
| ﾓﾙﾀﾙ面 |  | ㎡
<天井改修>
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む | 18.2
㎡
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 18.2
㎡
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 3
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
建築工事 |  | 便所改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面
| 工程B種(見上) | 18.2
| 素地B種 |  | ㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
29.7
ｍ
＜ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ・戸＞
LSD-1 | 取付・運搬費共
2
か所
TB-1 | 取付・運搬費共
2
か所
木製戸取付 | 建込み手間
2
か所
＜ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ＞
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ | ｺｰﾅｰ設置ﾀｲﾌﾟ
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、固定金物一式 | 2
| 取付費共 |  | か所
＜換気設備＞
取外し再取付け
1
式
＜電気設備＞
電灯分岐
LED照明器具 | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ露出型 LSS10-2相当
取外し再取付 |  | 1
個
LED照明器具 | 直管ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ FL20W×1富士型相当
取外し再取付 |  | 2
個
LED照明器具 | 直管ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ FL40W×1富士型相当
取外し再取付 |  | 2
個
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
建築工事 |  | 便所改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LED電球ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ IL40W×1相当
取外し再取付 |  | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ分岐
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 3
| 125V |  | 個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 13
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
9
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 3
個
壁貫通
1
箇所
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15AE×2 ET付
取外し再取付 |  | 2
個
EM-EEF | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
取外し再取付 |  | 2
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
建築工事 |  | 便所改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-EEF | 2.0㎜- 3C 管内
取外し再取付 |  | 2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
取外し再取付 |  | 2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
取外し再取付 |  |  | 個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
取外し再取付 |  |  | 個
撤去費 | ｹｰﾌﾞﾙ、金属線ぴ
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
建築工事 |  | 建具改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜撤去＞
ｱﾙﾐ製扉撤去 | 両開き戸 扉のみ 集積共
| ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ共 | 14.4
㎡
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
7.1
㎡
建具周囲はつり | RC 15㎝ 集積共
3.6
ｍ
ふすま撤去 | 扉のみ 集積共
8.6
㎡
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去
2
か所
＜新設＞
AD-1 | 材工共
ｶﾊﾞｰ工法 |  | 1
か所
AD-2 | 材工共
ｶﾊﾞｰ工法 |  | 1
か所
AD-3 | 材工共
ｶﾊﾞｰ工法 |  | 1
か所
AD-4 | 材工共
ｶﾊﾞｰ工法 |  | 1
か所
強化ｶﾞﾗｽ | 厚さ 6㎜ 特寸 2.0㎡以下
| ｶﾞｽｹｯﾄ 清掃共 | 2.3
㎡
強化ｶﾞﾗｽ | 厚さ 6㎜ 特寸 4.0㎡以下
| ｶﾞｽｹｯﾄ 清掃共 | 4.8
㎡
建具周囲防水 | 外部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 3.6
ｍ
引違いふすま
取付け |  | 3
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
建築工事 |  | 建具改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
片開きふすま
取付け |  | 1
か所
網戸取付け | 樹脂網張替 建付調整共
24
枚
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ設置 | 換気扇開口加工共
2
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
建築工事 |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜撤去＞
床長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ撤 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共
去 |  | 82.5
㎡
床・縁甲板 | 集積共
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 |  | 2.7
㎡
壁ｸﾛｽ撤去 | 集積共
199
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 | 一般 集積共
46.8
ｍ
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去
5.2
ｍ
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去 | よこ型
53.6
㎡
＜新設＞
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 一般床 突付け - | 60.1
㎡
階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
22.4
㎡
階段滑り止め | ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ(ﾋﾞﾆﾙ製)共
| 幅35 | 31.7
ｍ
天然木化粧複合 | C種 厚さ12 なら
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張り | 小口材共 | 2.7
㎡
不燃壁紙張り | 壁 織物､紙程度 ﾓﾙﾀﾙ面
| 素地B種 接着剤 2種1号 | 199
㎡
壁紙素地ごしらえ | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種 -
199
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100
27.2
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
建築工事 |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
階段ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 稲 妻 高さ100
19.6
ｍ
Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工 | ｼｰﾘﾝｸﾞ用材
法 |  | 1
ｍ
ＥＰ塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 7.9
㎡
ＣＬ塗り(糸幅300 | 木部 工程B種
㎜以下)改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 7.3
(R4年仕様) |  |  | ｍ
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RB種(塗替え面) | 34.4
改修仕様 |  |  | ｍ
固定手すり | I型
| 6-22-6 | 2
| 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ |  | か所
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ | ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き 引分け
| 重量用(10-90) | 5.2
ｍ
ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｺｰﾄﾞ式 ｱﾙﾐ製
53.6
㎡
＜空調設備＞
配管類撤去
1
式
冷媒管
1
式
硬質塩化ビニル管 | 結露防止層付 20A
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
1
ｍ
取外し再取付け
1
式
配管分岐
1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
建築工事 |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜電気設備＞
電灯分岐
LED非常照明器具 | 階段非常照明(露出型)
取外し再取付 |  | 2
個
LED照明器具 | ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ
取外し再取付 |  | 2
個
埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A×1
取外し再取付 |  | 1
個
埋込ｽｲｯﾁ | 3W15A×1
取外し再取付 |  | 2
個
埋込ｽｲｯﾁ | 4W15A×1
取外し再取付 |  | 1
個
埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A×2
取外し再取付 |  | 1
個
埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A×1＋PL×1
取外し再取付 |  | 2
個
埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A×1＋3W15A×2
取外し再取付 |  | 1
個
埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A×4
取外し再取付 |  | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ分岐
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (一体形) | 2
| 125V |  | 個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1
取外し再取付 |  | 2
個
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
建築工事 |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2
取外し再取付 |  | 3
個
撤去費 | 配線器具
1
式
弱電設備
ﾃﾚﾋﾞ端子
取外し再取付 |  | 1
個
ｲﾝﾀｰﾎﾝ
取外し再取付 |  | 1
個
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
建築工事 |  | その他改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜撤去＞
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.1
ｍ3
床ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
1.6
㎡
傘立て撤去 | 集積共
1
か所
＜新設＞
ｽﾛｰﾌﾟ手すり | ｱﾙﾐ製 1段
| R端部、支柱、ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ | 14.2
| 材工共 |  | ｍ
手すりｺｰﾅｰ加算
2
か所
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=21、S15
0.1
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
1
式
床ｺﾝｸﾘｰﾄ均し | 金ごて ﾀｲﾙ下地
1
㎡
床ﾀｲﾙ張り | 一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう
| 100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ共 | 1
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
発生材処分 |  | 発生材処分 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み
1
式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1.6
| DID区間有り 17.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ﾓﾙﾀﾙ | 2.2
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 木材類 | 1.3
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 廃ﾌﾟﾗ | 1
| DID区間有り 10.5km以下 |  | 台
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 金属くず | 1
| DID区間有り 10.5km以下 |  | 台
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ガラスくず | 1
| DID区間有り |  | 台
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 陶磁器類 | 1
| DID区間有り |  | 台
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 石綿含有建材 | 1
| DID区間有り |  | 台
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
発生材処分 |  | 発生材処分 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 4t車
| 中間 | 1
台
発生材処分 | ﾓﾙﾀﾙ 2t車
| 中間 | 4.4
ｔ
発生材処分 | 木材類 2t車
| 中間 | 0.7
ｔ
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗ 2t車
| 中間 | 0.2
ｍ3
発生材処分 | 金属くず 2t車
| 最終 | 0.1
ｔ
発生材処分 | ガラスくず 2t車
| 最終 | 0.1
ｔ
発生材処分 | 陶磁器類 2t車
| 最終 | 0.9
ｔ
発生材処分 | 石綿含有建材 2t車
| 最終 | 0.3
ｍ3
産廃税
1.2
ｔ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
機械設備工事 |  | 換気設備工事 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去
1
式
搬出費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
機械設備工事 |  | 換気設備工事 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁有圧換気扇 | 羽根径20ｃｍ ＳＵＳ製ウェザーカ
| バー（防虫網付）、取付枠共 | 2
| 電動式ｼｬｯﾀｰ |  | 台
搬入費
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 28
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設トイレ | 洋式2台 手洗い1台 目隠し7組
| 汲取式 供用120日 照明器具付 | 1
| 運搬積降し共 |  | 式
計