| 第2号様式 受付日 | 年 月 日 |
| --- | --- |
| 受付番号 |  |
| お客様番号 |  |

給水装置工事自主検査書

年　　月　　日

工事場所

申込者氏名

指定給水装置工事事業者名

給水装置工事主任技術者名

下記の検査について、相違ありません。

| 検査項目 |  | 内容 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋 外 の 状 況 | 止水栓 | ・レバー操作に支障はないか。 |  |
|  | ボックス類 | ・傾きがないか。 |  |
|  | メーター | ・メーターの逆付けはないか。 |  |
|  |  | ・水平に取付けているか。 |  |
|  | 埋設深さ | ・所定の深さに埋設されているか。 |  |
| 配 管 | 配管 | ・延長、給水器具等の位置が竣工図と整合するか。 |  |
|  |  | ・露出管に保温カバーがしてあるか。 |  |
|  |  | ・クロスコネクションはないか。 |  |
|  | 接合 | ・適切な接合が行われているか。 |  |
|  | 管種 | ・性能基準適合品を使用しているか。 |  |
| 給水器具 | 給水器具 | ・性能基準適合品を使用しているか。 |  |
|  | 接続 | ・適切な接合が行われているか。 |  |
|  |  | ・逆流防止装置を取付けているか。 |  |
| 機能検査 |  | ・各給水器具は、メーターを経由しているか。 |  |
|  |  | ・給水器具の吐水量、動作状態は適切か。 |  |
| 水圧テスト |  | ・漏水はないか。 |  |
| 水質の確認 |  | ・残留塩素が確認されているか。 |  |
|  |  | ・臭気、濁り等異常はないか。 |  |
| その他 |  | ・洗管は充分されているか。 |  |
|  |  | ・給水器具のストレーナーに異物はないか。 |  |